PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCIÓN: __________________________________________

FECHA: ___________________        UBICACIÓN: _____________________________________

Marque con una “X” la opción “SI” o “NO”, según corresponda en cada uno de los aspectos a inspeccionar de acuerdo a las condiciones detectadas.

Marque en ESTADO la opción B: Bueno   R: Regular   M: Malo NA: No aplica

DUCHA LAVAOJOS

LAVA OJOS PORTATIL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN GENERAL | SI | NO | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La estación de lava ojos y ducha se encuentra limpia y adecuadamente equipada |  |  |  |  |  |
| 2 | La estación de lava ojos y ducha se encuentra correctamente señalizada |  |  |  |  |  |
| 3 | Las palancas de accionamiento se encuentran ajustadas, sin torceduras ni daños |  |  |  |  |  |
| 4 | El acceso a la estación de lava ojos y ducha está libre de obstáculos, desniveles, etc. |  |  |  |  |  |
| 5 | Las palancas de accionamiento actúan de forma rápida |  |  |  |  |  |
| 6 | La presión de agua es suficiente |  |  |  |  |  |
| 7 | El flujo de agua es continuo durante 3 minutos |  |  |  |  |  |
| 8 | Los accesorios de la ducha y lavaojos se encuentran sin obstrucciones u oxidados |  |  |  |  |  |
| 9 | Está en un sitio de fácil acceso |  |  |  |  |  |
| 10 | El suministro de agua se encuentra habilitado al momento de la inspección |  |  |  |  |  |

| EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN: ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Está en un sitio de fácil acceso |  |  |  |  |  |
| 12 | El manómetro indica la presión adecuada |  |  |  |  |  |
| 13 | El extintor tiene vigente la fecha de vencimiento |  |  |  |  |  |
| 14 | Está completamente cargado y operable |  |  |  |  |  |
| 15 | Cuenta con sello de seguridad |  |  |  |  |  |
| 16 | El cilindro presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones |  |  |  |  |  |
| 17 | El extintor es del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables según el área |  |  |  |  |  |
| 18 | El extintor se encuentra en un lugar designado, debidamente colgado (altura mínima 20 cm – máxima 1.30 m desde el suelo a la base) |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | REVISÓ | APROBÓ |
| 0 | 08/06/2023 | Emisión inicial del documento | Alba Rocío Orduz Amézquita Líder Grupo LDSP German Eduardo Marín Cárdenas Director de Salud Integral Diego Sánchez Báez Coordinador Grupo de Apoyo a la Gestión y Calidad César Ernesto Sánchez Aranda Director de Planeación y Mejoramiento en Salud | Javier Alonso Villamizar Suarez Secretario de Salud de Santander |