República de Colombia

Gobernación de Santander

INFORME DE VERIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO

CONTENIDO

TITULO:	4

1. OBJETIVO	4

2. ALCANCE	4

3. REFERENCIA DEL MÉTODO	4

4. MÉTODO	4

5. TIPO DE MUESTRA	4

6. MUESTREO Y MANEJO DE LA MUESTRA	4

7. ETAPA PRE ANALÍTICA	4

7.1 Condiciones de recepción de la muestra para análisis	4

7.2 Manejo de la muestra en la etapa pre analítica	4

7.3 Equipos utilizados en el método	5

7.4 Estándares o patrones químicos y material de referencia	5

7.5 Material de referencia certificado	5

7.6 Autorización del personal	5

7.7 Condiciones ambientales	6

7.8 Reactivos o elementos de laboratorio	6

8. FASE ANALITICA	6

9. RESULTADOS	6

10. CRITERIOS DE CONFIANZA, ATRIBUTOS O PARÁMETROS DE DESEMPEÑO	6

10.1 Especificidad y selectividad	6

10.2 Exactitud. %recuperación	6

10.3 Límite de cuantificación y/o detección	6

10.4 Linealidad	6

10.5 Rango /intervalo de trabajo	6

10.6 Sensibilidad	6

10.7 Precisión	6

10.8 Robustez	7

10.9 Incertidumbre de la medición	7

10.9.1 Modelo que rige la relación	7

10.9.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre	7

10.9.3 Cálculos para la estimación de la incertidumbre	7

10.10 TABLA RESUMEN DE LA VERIFICACION /DECLARACIÓN DE APTITUD	7

11. CONCLUSIONES	8

12. BIBLIOGRAFÍA	8

13. ANEXOS	8

14. CONTROL DE CAMBIOS	8

# TITULO:

| FECHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | MES | DÍA |

# 1. OBJETIVO

Realizar el proceso de verificación de la Metodología de Sustrato Definido (METODO SELECCIONADO), para la determinación de (parámetro), método Numero Más Probable (NMP) en aguas de consumo humano, agua sin tratamiento uso recreativo, piscinas y estructuras similares, en las instalaciones del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander.

# 2. ALCANCE

Aplica para la Determinación de (parámetro) en aguas de consumo humano, agua sin tratamiento uso recreativo, piscinas y estructuras similares, en las instalaciones del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander por Metodología de Sustrato Definido (método seleccionado)

# 3. REFERENCIA DEL MÉTODO

Incluye el documento de referencia y su fecha de edición o versión.

# 4. MÉTODO

Nombre completo y código del Manual de Método aprobado en Isolucion.

# 5. TIPO DE MUESTRA

Mencione el tipo de muestra que está verificando: aguas de consumo humano, agua sin tratamiento uso recreativo, piscinas, alimentos.

# 6. MUESTREO Y MANEJO DE LA MUESTRA

Describir el procedimiento de muestreo y manejo de la muestra o relacionar el documento que contiene esta información.

# 7. ETAPA PRE ANALÍTICA

Incluir el principio analítico de la cuantificación del mensurando por el método objeto de estudio.

# 7.1 Condiciones de recepción de la muestra para análisis

Describir los lineamientos de recepción de las muestras que contienen el mensurando de interés o relacionar el documento que contiene esta información

# 7.2 Manejo de la muestra en la etapa pre analítica

Describir los detalles de la etapa pre analítica de las muestras que contienen el mensurando de interés o relacionar el documento que contiene esta información

# 7.3 Equipos utilizados en el método

Incluir en la siguiente tabla los equipos de medición y auxiliares utilizados durante la verificación/validación y completar la información incluyendo la fecha de la intervención metrológica y el número del informe o certificado según aplique.

| Equipo | Código Interno | Intervención metrológica (No. Certificado y Fecha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mantenimiento | Calibración/ Calificación | Comprobación Intermedia* |

*Consultar la información de las comprobaciones intermedias con el área de metrología

# 7.4 Estándares o patrones químicos y material de referencia

| Patrones Físicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrón | Código Interno | Mantenimiento | Calibración |

# 7.5 Material de referencia certificado

| Nombre del Material de Referencia | Proveedor- Lote | Fecha de Vencimiento | No. Certificado |
| --- | --- | --- | --- |

# 7.6 Autorización del personal

Relacionar el personal autorizado para ejecutar el análisis del método validado o verificado y las fechas de evaluaciones de competencias o autorización de actividades donde se evidencie que es competente para aplicar procesos de verificación/validación y la cuantificación del mensurando de interés por el método objeto de estudio.

| Nombre | Fecha |
| --- | --- |

# 7.7 Condiciones ambientales

Relacionar las condiciones de humedad y temperatura que afectan el método objeto de estudio y relacionar el registro donde se encuentra el control de las condiciones ambientales.

# 7.8 Reactivos o elementos de laboratorio

| Medio de Cultivo o Reactivo | Lote | Condiciones de almacenamiento | Fecha de Vencimiento |
| --- | --- | --- | --- |

# 8. FASE ANALITICA

Describa como se realiza el proceso de verificación de la metodología

# 9. RESULTADOS

Escribir la ruta donde se encuentran almacenados los datos originales.

# 10. CRITERIOS DE CONFIANZA, ATRIBUTOS O PARÁMETROS DE DESEMPEÑO

Describir detalladamente la metodología empleada en la verificación o validación de cada uno de los atributos incluyendo herramientas de tratamiento de datos, criterios de evaluación y la conclusión sobre los resultados obtenidos.

# 10.1 Especificidad y selectividad

# 10.2 Exactitud. %recuperación

# 10.3 Límite de cuantificación y/o detección

# 10.4 Linealidad

# 10.5 Rango /intervalo de trabajo

# 10.6 Sensibilidad

# 10.7 Precisión

- Repetibilidad

- Precisión Intermedia

# 10.8 Robustez

# 10.9 Incertidumbre de la medición

Especificar los referentes documentales y bibliográficos empleados en la estimación de la incertidumbre del método objeto de validación/verificación.

# 10.9.1 Modelo que rige la relación

Definir el modelo matemático que caracteriza la cuantificación del mensurando en el método verificado o validado

# 10.9.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre

Utilizar el diagrama de causa-efecto para identificar las distintas fuentes incertidumbre que afectan la cuantificación del mensurando en el método validado o verificado.

# 10.9.3 Cálculos para la estimación de la incertidumbre

Utilizar la hoja de cálculo “Estimación de La Incertidumbre de Medida en Métodos Analíticos Fisicoquímicos” y describir dichos cálculos utilizando el límite normativo como valor de referencia.

# 10.10 TABLA RESUMEN DE LA VERIFICACION /DECLARACIÓN DE APTITUD

| Parámetro de Desempeño | Valor Obtenido (Valor obtenido para el parámetro de desempeño durante la verificación o validación) | Criterio de Aceptación (Especificar el criterio de evaluación) | Cumplimiento frente al criterio de aceptación (si el valor obtenido cumple o no cumple con el criterio de aceptación) |
| --- | --- | --- | --- |

DECLARACIÓN DE APTITUD

La declaración de aptitud debe incluir:

- Nombre del método verificado (Manual de Método documentado en el Laboratorio y referente normalizado o documento de referencia)

- Nombre del tipo de Muestras o matrices incluidas en la verificación/validación

- Conclusión sobre el cumplimiento de los criterios de aceptación en los distintos parámetros de desempeño.

- Limitaciones encontradas durante la verificación/validación

Si todos los parámetros de desempeño tuvieron un resultado de cumplimiento declarar que el método objeto de estudio es apto para el fin previsto en el Laboratorio de Salud Pública

Si alguno de los atributos no cumple, describir las acciones que se tomaron y las conclusiones del comportamiento presentado.

# 11. CONCLUSIONES

Refiera aquellas observaciones o precisiones que sean relevantes para definir la aptitud del método objeto de estudio.

Refiera limitaciones del método de estudio que se hayan evidenciado durante la verificación/validación.

# 12. BIBLIOGRAFÍA

Referir todos los referentes bibliográficos y documentación empleada para el desarrollo de la verificación/ validación y estimación de la incertidumbre de este documento.

# 13. ANEXOS

Adjuntar las evidencias que presentan el análisis de datos realizados tales como hojas de cálculo, reporte de paquetes de análisis estadísticos, entre otros.

# 14. CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | REVISÓ | APROBÓ |
| 0 | 09/08/2023 | Emisión inicial del documento | Alba Rocío Orduz Amézquita Líder Grupo LDSP German Eduardo Marín Cárdenas Director de Salud Integral Diego Sánchez Báez Coordinador Grupo de Apoyo a la Gestión y Calidad César Ernesto Sánchez Aranda Director de Planeación y Mejoramiento en Salud | Javier Alonso Villamizar Suarez Secretario de Salud de Santander |