- RECEPCION DE EQUIPOS

  - IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| NOMBRE DEL EQUIPO: |  |
| --- | --- |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| SERIAL: |  |
| UBICACIÓN O SERVICIO: |  |
| No ORDEN DE SERVICIO: |  |
| FABRICANTE: |  |
| REGISTRO INVIMA: |  |
| PROVEEDOR: |  |
| TELEFONO: |  |
| DIRECCION: |  |

  - TIPO ADQUISICION

| COMPRA DIRECTA: |  | COMODATO: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DONACIÓN: |  | ALQUILER: |  |
| OTRO-CUAL: |  |  |  |

    - Se anexa a la documentación:

Declaración de la importación:          SI: ____           NO: _____

  - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| DESCRIPCIÓN | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | NA |  |
| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |
| FECHA DE FABRICACIÓN |  |  |  |  |
| SOFWARE Y LINCENCIAS |  |  |  |  |
| MANUALES |  |  |  |  |
| GARANTIA TÉCNICA Fecha de instalación: Fecha inicio garantía: Fecha final garantía: |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES |  |  |  |  |
| CERTIFICACION NORMAS DE CALIDAD: ISO: _____________ NTC: ____________ DIN: _____________ FDA: _____________ OTRO: ____________ |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No visitas por año de garantía: |  |  |  |  |
| PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: Fecha de calibración: |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Aplica al personal asistencial, técnico, y servicios generales) N° Capacitaciones mínimas: |  |  |  |  |

- PARAMETROS DE INSTALACION BASICA DEL DISPOSITIVO

| DESCRIPCION | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | NA |  |
| INSPECCIÓN VISUAL Y FISICA DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| VERIFICACION DEL CABLE AC |  |  |  |  |
| MEDICION DEL VOLTAJE DE SALIDA DE LA RED ELECTRICA |  |  |  |  |
| VERIFICAR ENCENDIDO Y APAGADO DEL DISPOSITIVO |  |  |  |  |
| VERIFICAR DE INDICADORES VISIBLES (LEDS) Y AUDIBLES (SONIDO) |  |  |  |  |
| VERIFICACION DE BATERIA |  |  |  |  |
| CONFIGURACION DE PARAMETROS Y ALARMAS |  |  |  |  |
| VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, PERILLAS Y SELECTORES |  |  |  |  |
| VERIFICACION CON EQUIPO PATRON. |  |  |  |  |
| TEST DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |

  - ACCSESORIOS DEL EQUIPO O PARTES

| DESCRIPCION | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | NA |  |
| MOTOR (SI ESTE LO NECESITA PARA SU FUNCIONAMIENTO) |  |  |  |  |
| MANGUERAS |  |  |  |  |
| FILTROS |  |  |  |  |
| DEPOSITOS O TARROS |  |  |  |  |
| CORREAS O BANDAS |  |  |  |  |
| SENSORES |  |  |  |  |
| LAMPARAS DE LUZ ULTRAVIOLETA (PARA ALGUNOS EQUIPOS) |  |  |  |  |
| PUERTA DE VIDRIO DE APERTURA MANUAL (PARA ALGUNOS EQUIPOS) |  |  |  |  |
| ACCESORIOS Y CONSUMIBLES |  |  |  |  |

EQUIPO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A LOS ___________ DÍAS DEL MES ______________ DEL AÑO ____________, EN CONSTANCIA ES RECIBIDO POR:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION:   		RESPONSABLE DE LA INSTALACION:

FIRMA: _____________________________		FIRMA: ____________________________

NOMBRE: __________________________		NOMBRE: __________________________

EMPRESA: _________________________

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | REVISÓ | APROBÓ |
| 0 | 22/08/2023 | Emisión inicial del documento | Alba Rocío Orduz Amézquita Líder Grupo LDSP German Eduardo Marín Cárdenas Director de Salud Integral Diego Sánchez Báez Coordinador Grupo de Apoyo a la Gestión y Calidad César Ernesto Sánchez Aranda Director de Planeación y Mejoramiento en Salud | Javier Alonso Villamizar Suarez Secretario de Salud de Santander |