República de Colombia

Gobernación de Santander

INFORME DE VERIFICACIÓN DE MÉTODOS INMUNOSEROLÓGICOS

# 1. ANÁLISIS

Determinación realizada

# 2. ALCANCE

Tipo de muestras y pruebas que aplica el proceso.

# 3. IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO

- Nombre del ensayo:

- Unidades:

- Intervalo de medición:

- Método utilizado:

# 4. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre del kit:

- Lote:

- Fecha de vencimiento:

- Marca:

- Principio del ensayo: De acuerdo al inserto explicar brevemente el fundamento y técnica del ensayo.

# 5. CONDICIONES DEL ENSAYO

- Periodo de ejecución:

- Lugar:

- Equipo:

- Material de referencia:

# 6. METODOLOGÍA

Se hará un resumen sobre el proceso de verificación, que incluirá el número de muestras, la técnica y las condiciones en general que se tuvieron en cuenta, así como el proceso como tal. Es decir, las condiciones antes y durante la verificación (en esta sección se debe tener en cuenta que días, cuantas muestras o controles para repetibilidad, cuantas, para precisión intermedia, cuantas para muestras para concordancia y frente a que metodología se va a comparar

# 6.1. Herramientas estadísticas utilizadas

Se nombrará cada herramienta que se empleará en el análisis de los resultados con su respectivo criterio de aceptabilidad (se debe tener en cuenta: índice Kappa o Porcentaje de Concordancia, CV para reproducibilidad y precisión intermedia)

# 6.2. Resultados obtenidos en los criterios de verificación

# 6.3. Análisis de los resultados

Se debe analizar cada uno de los datos obtenidos en la verificación. En este punto se definirá si la verificación fue exitosa o no

# 7. OBSERVACIONES

Aplica si hay alguna información adicional que se deba dejar por escrito.

# 8. CONCLUSIONES

Una breve y concreta explicación de los resultados de la validación. En este punto se debe definir cuál es el paso a seguir tras el proceso de validación, ya sea la implementación de la prueba o el reproceso de la verificación.

# 9. BIBLIOGRAFÍA

Se deben escribir todas las fuentes bibliográficas que se usaron para la elaboración del informe, incluyendo insertos, manuales, etc.

Fecha de elaboración del informe: _________________

ANALISTA

_________________________

Nombre:

Cargo:

RESPONSABLE TÉCNICO O DE CALIDAD

_________________________

Nombre:

Cargo:

# 10. CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | REVISÓ | APROBÓ |
| 0 | 26/06/2023 | Emisión inicial del documento | Alba Rocío Orduz Amézquita Líder Grupo LDSP German Eduardo Marín Cárdenas Director de Salud Integral Diego Sánchez Báez Coordinador Grupo de Apoyo a la Gestión y Calidad César Ernesto Sánchez Aranda Director de Planeación y Mejoramiento en Salud | Javier Alonso Villamizar Suarez Secretario de Salud de Santander |