FORMATO UNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

- ASPECTOS GENERALES

| Departamento: |  |  | Municipio: | Fecha de visita: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Autoridad Sanitaria: |  |  |  |  |  |
| Número Consecutivo del Acta de Visita: |  | Fecha visita anterior: |  |  | Se anexa copia Acta de Visita anterior: Si: No: |
| Hubo concepto: Favorable:______ Favorable con requerimiento:______ Desfavorable: _____ |  |  |  |  | Nombre de quien realizó la visita: |
| Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos: Si: No: | Se dispuso un plan de mejoramiento: Si: No: |  |  |  | Número total de habitantes del municipio: |
| Número total de viviendas resto: |  |  |  |  | Número total de viviendas casco urbano: |
| II. PERSONA PRESTADORA (p.p.) |  |  |  |  |  |
| 1. Nombre de la p.p: |  |  | 2. NIT: | 3. Sin NIT: |  |
| 4. Departamento: |  |  | 5. Municipio o Distrito: | 6. Localidad: |  |
| Código DANE: |  |  | Código DANE: | Código DANE: |  |
| 7. Otras localidades atendidas: |  |  |  |  |  |
| 8. Representante legal - Cargo: |  |  |  | Correo electrónico: |  |
| Dirección: |  |  | Teléfono: | 9. Nombre de la planta de potabilización: |  |
| 10. Caudal de diseño: |  |  | 11. Caudal tratado actualmente: | 12. Tipo fuente de abastecimiento: |  |
| 13. Otras plantas operadas por la P.P: |  |  |  | 14. Suscriptores atendidos por la P.P: |  |
| 15. Población atendida por la P.P: |  |  |  | 16. Longitud total de la red de distribución: |  |
| III. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LA PERSONA PRESTADORA (IRABAp.p.) |  |  |  |  |  |
| III.1 IRABA p.p. = 100 - (IT + IC) (Art. 18 Resolución 2115 de 2007) = 100 - (puntaje calculado en III.1.1 + puntaje asignado en III.1.2) |  |  |  | Valor del IRABA p.p: |  |
| III.1.1 Índice de Tratamiento (IT). Para calcularlo sumar: puntaje asignado en III.1.1.1 + puntaje calculado en III.1.1.2 + puntaje asignado en III.1.1.3. |  |  |  | Valor del IT: |  |
| III.1.1.1 Descripción del Tratamiento. Posibles procesos: cribado, desarenación, ablandamiento, aireación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, estabilización, tratamiento de lodos, otros. |  |  |  | Puntaje Asignado |  |
| Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo. |  |  |  | 50 |  |
| Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente. |  |  |  | 25 |  |
| Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo. |  |  |  | 15 |  |
| Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es intermitente. |  |  |  | 10 |  |
| Sólo requiere desinfección y ésta se realiza. |  |  |  | 50 |  |
| Sólo realiza desinfección. |  |  |  | 15 |  |
| No hay ningún tipo de tratamiento. |  |  |  | 0 |  |
| III.1.1.2 Dotación Básica de Laboratorio para la realización de los siguientes ensayos: |  |  |  |  |  |
| Tres puntos por cada uno: Equipo para Prueba de Jarras. Equipo para Demanda de Cloro. Equipo para Turbiedad. Equipo para Color aparente. Equipo para pH. |  |  |  | 3 x _____ = |  |
| III.1.1.3 Trabajadores Certificados en las Normas Colombianas de Competencia Laboral de la Titulación 180201002 Operación de Sistemas de Potabilización de Agua - Nivel 3 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. |  |  |  |  |  |
| Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002 |  |  |  | 15 |  |
| Entre el 50% y el 90% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002 |  |  |  | 10 |  |
| Menos del 50% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados en al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral (NCL) de la Titulación 180201002 |  |  |  | 0 |  |
| III.1.2 Índice de Continuidad (IC): Para indagar. |  |  |  | Valor del IC: |  |
| 0 - 10 HORAS/DÍA (INSUFICIENTE): ( 0 ) |  |  |  |  |  |
| 10.1 - 18 HORAS/DÍA (NO SATISFACTORIO): ( 10 ) |  |  |  |  |  |
| 18.1 - 23 HORAS/DÍA (SUFICIENTE): ( 15 ) |  |  |  |  |  |
| 23.1 - 24 HORAS/DÍA (CONTINUO): ( 20 ) |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| IV. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS (BPS) - PERSONA PRESTADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV.1 Aspectos generales de la planta de tratamiento de agua para consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.1 Estado y pertinencia de las instalaciones. |  | Descripción de lo observado |  |  | ¿Cumple las BPS? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SI |  | P |  | NO | N/A |  |
| 1. Vía(s) de acceso está(n) en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Alrededores de las instalaciones de la planta libres de obstáculos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Planta tiene cerramiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Aseo interior eficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Instalaciones de almacenamiento adecuadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Zonas para el descanso y consumo de alimentos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Servicios sanitarios en cantidad suficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Estado físico de las edificaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.2 Instrumentación de la planta de tratamiento de agua para consumo humano |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Medición de caudal de ingreso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Medición de caudal de salida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Medición o estimación de caudal para el lavado de filtros sedimentadores o de drenajes de sedimentadores y otros consumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Medición de niveles en los tanques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Control para determinar el momento del lavado de filtros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.3 Seguridad industrial y salud ocupacional |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Manual o protocolo de higiene y seguridad industrial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Programa de salud ocupacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Operarios visten uniformes dotados para el trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Elementos de protección y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Elementos de control local de emergencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.4 Manejo de la información y comunicaciones |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Sistema de registro y archivo de la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reportes de autocontrol están disponibles para supervisión a cargo de la autoridad sanitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Manuales de operación y mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Manual de funciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Supervisión y asesoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sistema de comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.5 Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano distribuida |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Brinda(n) las condiciones de localización, espacio y distribución que deben cumplirse en estas instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Equipos de seguridad propios de estas instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Realizan todos los ensayos físico, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Capítulo V de la Resolución 2115 de 2007 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su tratabilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Hacen periódicamente el control de los procesos que llevan a cabo: floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste final de pH, etc., es decir, los que procedan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Llevan reportes de control al día. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad de los resultados físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Instalaciones siguen técnicas de aseo y asepsia para los análisis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2 Aspectos generales del sistema de distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.1 Estado operativo del sistema de distribución |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Planos de la red de distribución detallados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Red de distribución está sectorizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zonas donde existe riesgo de contaminación de la red. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías están operables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Equipos y accesorios mínimos para el control de operación de la red. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Red de distribución está instrumentada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.2 Mantenimiento de la red de distribución |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Personal encargado de la operación y mantenimiento de la red de distribución está certificado en sus competencias laborales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Equipos y materiales apropiados para labores de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Equipos para detección de fugas no visibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fugas y daños son atendidos oportunamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Procedimientos para reparación de daños de tuberías y accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de éstos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.3 Control de calidad del agua distribuida. |  | Descripción de lo observado |  |  | SI | P |  | NO |  |  | N/A |
| 1. Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se limpian y desinfectan periódicamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de distribución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Quejas sobre mala calidad del agua se atienden oportunamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Toma, preservación y transporte de muestras se hace de acuerdo al Manual de Instrucciones del Instituto Nacional de Salud - INS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Equipos portátiles para la toma de cloro residual y pH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3 CALIFICACIÓN PARA LA PERSONA PRESTADORA POR BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS - BPS: Sumar los valores de las columnas P y NO y anotarlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y cargo del(os) funcionario(s) de la autoridad sanitaria que diligenció(aron) el formulario in situ. | Firma |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personas de la planta de tratamiento de agua para consumo humano que atendieron la visita – Cargos. | Firma |  | Firma constancia de la visita |  |  |  |  |  |  |  |  |