## nombre proyecto
|  | LISTA DE CHEQUEO VIABILIDAD COMPÓNENTE ELECTRICO |  |  | CONDIGO | MI-DSC-RG-55
[5 empty] | VERSION | 0
[5 empty] | FECHA DE APROBACION | 2023-12-04
[5 empty] | PAGINA | 1 DE 1
CODIGO RADICADO DEPARTAMENTO: | [5 empty] | REVISION Nº: 1
NOMBRE DEL PROYECTO:
VALOR TOTAL COMPONENTE ELECTRICO
INGENIERO DISEÑADOR
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. Resolución N° 90708 de agosto 30 de 2013 Expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
Requerimientos técnicos del Operador de Red. – ESSA ESP
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP Resolución N° 180540 de Marzo 30 de 2010 Expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL. Resolución CRC 4262 de 2013 Expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones
I | DISPONIBILIDAD DE SERVICIO | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
B | Factibilidad de servicio de energía requerida para el proyecto , expedida por el operador de red
C | Recibo de energia del Operador de Red si el proyecto posee cuenta que soporta la nueva carga.
II | MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Portada (Incluir firma del Ing. proyectista)
B | Tabla de contenido
C | Descripcion del alcance de las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto. (Por fases o total)
D | Descripcion del alcance tecnico del proyecto
E | Parametros del diseño electrico
F | Diseño de instalaciones electricas (Cuadros de Cargas)
G | Diseño de redes de media tension (Calculos de regulacion y perdidas de energia)
H | Diseño de redes de baja tension (Calculos de regulacion y perdidas de energia)
I | Diseño de Subestaciones
J | Selección de equipos de medida requeridos para el registro del consumo de energia del proyecto.
K | Selección planta de emergencia (Si los requerimientos normativos de funcionamiento del proyecto lo requiere)
L | Analisis y coordinacion de protecciones incluye proteccion contra descargas atmosfericas.
Ñ | Planos de Diseño firmados por el Ing. Proyectista (planos localizacion redes ESSA, redes generales a construir, diagramas unifilares, plantas, cortes y demas requeridos para el proyecto)
N | Documentos del Ing. Diseñador del Proyecto(cedula de cuidadania, Matricula Profesional y Vigencia Matricula Profesional)
O | Demas informacion establecida en el Art. 10 del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE.
III | MEMORIAS DISEÑO ILUMINACION | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Portada (Incluir firma del Ing. proyectista)
B | Tabla de contenido
C | Descripcion del alcance de las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto.
D | Descripcion del alcance tecnico del proyecto: Referenciando las luminarias establecidas en el diseño fotometrico, de acuerdo con la opcion tecnica y economica mas favorable para el proyecto.
E | Parametros del diseño de iluminacion (Memorias de diseño)
F | Planos de diseño de iluminacion
G | Certificado de Validación del software utilizado para el diseño del proyecto, por un organismo acreditado
IV | MEMORIAS DISEÑO ACUSTICO Y DE COMUNICACIONES - Para los sectores que lo requieran | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Portada (Incluir firma del Ing. proyectista)
B | Tabla de contenido
C | Descripcion del alcance de las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto.
D | Descripcion del alcance tecnico del proyecto de acuerdo con la opcion tecnica y economica mas favorable para el proyecto.
E | Parametros del diseño acustico(Memorias de diseño)
F | Parametros del diseño de comunicaciones (Memorias de diseño)
G | Planos de diseño acustico
H | Planos de diseño de comunicaciones
NOMBRE DEL PROYECTO:
V | ESPECIFICACIONES TECNICAS | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Especificaciones Tecnicas Generales
B | Especificaciones Tecnicas Particulares (ITEM A ITEM)
VI | PRESUPUESTO | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Memoria de Cantidades de Obra
B | Cuadro de Cantidades de Obra y de Precios Unitarios
C | Analisis de Precios Unitariosn ( no se aceptan como unidad globales)
D | Lista de materiales con precios - soportes de APU
E | Lista de equipos con precios soportes de APU
F | Lista de mano de obra soportes de APU
G | Legalizacion Ante La ESSA (Incluir costo)
H | Certificacion RETIE (Incluir costo)
I | Certificacion RETILAP (Incluir costo)
J | Certificacion RITEL (Incluir costo)
VII | MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Documento en el que se certifique por parte del Ingeniero diseñador del proyecto que este cumple con todos los requerimientos normativos establecidos en Colombia y que las cantidades estimadas cubren la ejecucion del proyecto, ademas que los costos referenciados en el son precios acordes al mercado para el año 2015
B | Documento que se certifique por parte del Ingeniero diseñador que el proyecto cuenta con los requisitos necesarios para su realizacion.
C | Aval ambiental
VIII | ARCHIVOS MAGNETICOS | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | CD con Los archivos magneticos soportes ( 1. Excel - con formulas y enlaces),2. Word, 3. DWG… ------4, No PDF)
SI : Si anexa NO: No se anexa I: Incompleto NR: No requiere
El proyecto no cumple con los requisitos, por lo tanto no es viable y es devuelto
El proyecto cumple con los requisitos , pero técnicamente no es viable y es devuelto
El proyecto cumple con los requisitos, pero económicamente no es viable y es devuelto
El Proyecto es viable técnica y económicamente
OBSERVACIONES:
NOMBRE REVISOR:
EDGAR ARCINIEGAS PIMIENTO. |  | Firma
FECHA REVISION:

## COMPONENTE ELLECTRICO (hidden)
CODIGO RADICADO DEPARTAMENTO: | [5 empty] | REVISION Nº:
NOMBRE DEL PROYECTO:
VALOR TOTAL COMPONENTE ELECTRICO
INGENIERO DISEÑADOR
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. Resolución N° 90708 de agosto 30 de 2013 Expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
Requerimientos técnicos del Operador de Red. – ESSA ESP
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP Resolución N° 180540 de Marzo 30 de 2010 Expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones -RITEL. Resolución CRC 4262 de 2013 Expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones
I | DISPONIBILIDAD DE SERVICIO | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
B | Factibilidad de servicio de energía requerida para el proyecto , expedida por el operador de red
C | Recibo de energia del Operador de Red si el proyecto posee cuenta que soporta la nueva carga.
II | MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Portada (Incluir firma del Ing. proyectista)
B | Tabla de contenido
C | Descripcion del alcance de las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto. (Por fases o total)
D | Descripcion del alcance tecnico del proyecto
E | Parametros del diseño electrico
F | Diseño de instalaciones electricas (Cuadros de Cargas)
G | Diseño de redes de media tension (Calculos de regulacion y perdidas de energia)
H | Diseño de redes de baja tension (Calculos de regulacion y perdidas de energia)
I | Diseño de Subestaciones
J | Selección de equipos de medida requeridos para el registro del consumo de energia del proyecto.
K | Selección planta de emergencia (Si los requerimientos normativos de funcionamiento del proyecto lo requiere)
L | Analisis y coordinacion de protecciones incluye proteccion contra descargas atmosfericas.
M | Planos de Diseño firmados por el Ing. Proyectista (planos localizacion redes ESSA, redes generales a construir, diagramas unifilares, plantas, cortes y demas requeridos para el proyecto)
N | Documentos del Ing. Diseñador del Proyecto(cedula de cuidadania, Matricula Profesional y Vigencia Matricula Profesional)
O | Demas informacion establecida en el Art. 10 del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE.
III | MEMORIAS DISEÑO ILUMINACION | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Portada (Incluir firma del Ing. proyectista)
B | Tabla de contenido
C | Descripcion del alcance de las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto.
D | Descripcion del alcance tecnico del proyecto: Referenciando las luminarias establecidas en el diseño fotometrico, de acuerdo con la opcion tecnica y economica mas favorable para el proyecto.
E | Parametros del diseño de iluminacion (Memorias de diseño)
F | Planos de diseño de iluminacion
G | Certificado de Validación del software utilizado para el diseño del proyecto, por un organismo acreditado
IV | MEMORIAS DISEÑO ACUSTICO Y DE COMUNICACIONES - Para los sectores que lo requieran | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Portada (Incluir firma del Ing. proyectista)
B | Tabla de contenido
C | Descripcion del alcance de las obras a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto.
D | Descripcion del alcance tecnico del proyecto de acuerdo con la opcion tecnica y economica mas favorable para el proyecto.
E | Parametros del diseño acustico(Memorias de diseño)
F | Parametros del diseño de comunicaciones (Memorias de diseño)
G | Planos de diseño acustico
H | Planos de diseño de comunicaciones
¦
NOMBRE DEL PROYECTO:
V | ESPECIFICACIONES TECNICAS | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Especificaciones Tecnicas Generales
B | Especificaciones Tecnicas Particulares (ITEM A ITEM)
VI | PRESUPUESTO | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Memoria de Cantidades de Obra
B | Cuadro de Cantidades de Obra y de Precios Unitarios
C | Analisis de Precios Unitariosn ( no se aceptan como unidad globales)
D | Lista de materiales con precios - soportes de APU
E | Lista de equipos con precios soportes de APU
F | Lista de mano de obra soportes de APU
G | Legalizacion Ante La ESSA (Incluir costo)
H | Certificacion RETIE (Incluir costo)
I | Certificacion RETILAP (Incluir costo)
J | Certificacion RITEL (Incluir costo)
VII | MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | Documento en el que se certifique por parte del Ingeniero diseñador del proyecto que este cumple con todos los requerimientos normativos establecidos en Colombia y que las cantidades estimadas cubren la ejecucion del proyecto, ademas que los costos referenciados en el son precios acordes al mercado para el año 2015
B | Documento que se certifique por parte del Ingeniero diseñador que el proyecto cuenta con los requisitos necesarios para su realizacion.
C | Aval ambiental
VIII | ARCHIVOS MAGNETICOS | SI | NO | I | NR | OBSERVACIONES
A | CD con Los archivos magneticos soportes ( 1. Excel - con formulas y enlaces),2. Word, 3. DWG… ------4, No PDF)
SI : Si anexa NO: No se anexa I: Incompleto NR: No requiere
El proyecto no cumple con los requisitos, por lo tanto no es viable y es devuelto
El proyecto cumple con los requisitos , pero técnicamente no es viable y es devuelto
El proyecto cumple con los requisitos, pero económicamente no es viable y es devuelto
El Proyecto es viable técnica y económicamente
OBSERVACIONES:
NOMBRE REVISOR:
Firma
FECHA REVISION:

## ELECTRIFICACION RURAL (hidden)
| CODIGO RADICADO DEPARTAMENTO | RAD.
NOMBRE DEL PROYECTO:
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
APORTES ENTES COFINANCIADORES DEL PROYECTO
| APORTE DEL MUNICIPIO |  | 0
| APORTE DE LA NACION |  | 0
| OTRO APORTES |  | 0
| VALOR SOLICITADO AL DEPARTAMENTO |  | 0
| DOCUMENTO |  | SI | NO | I | NR | SOPORTE JURÍDICO ADTIVO
1 | PORTADA. Con identificación completa, incluye el valor del proyecto
2 | TABLA DE CONTENIDO
I. GUÍA EJECUTIVA Y SECTORIAL
3 | Guía ejecutiva
4 | Guía sectorial de inversión
5 | III. METODOLOGIA MGA IV
IV. CARTAS – CONSTANCIAS – CERTIFICACIONES
6 | Carta de presentación del Ente Municipal
7 | Documentos Alcalde Municipal
8 | Certificación municipal de inscripción del proyecto en el banco de proyectos. Año 2017
9 | Certificación municipal de inscripción del proyecto en el Plan de desarrollo municipal y esquema de ordenamiento territorial. Año 2017
10 | Certificación municipal de que el proyecto no presenta rehabilitación, ni rehabilitación, ni reposición de los activos considerados para su construcción, siendo nueva toda la infraestructura del proyecto
11 | Certificación municipal de que los usuarios del proyecto y el municipio garantizan las servidumbres requeridas para el montaje de la infraestructura proyectada
12 | Certificación municipal de que los precios del proyecto están acorde con los de la región para el año 2017
13 | Certificación municipal de la viabilidad técnica y económica del proyecto
14 | Certificación municipal de que el proyecto no requiere licencia de construcción
15 | Acta de concertación
16 | Certificación municipal de usuarios a beneficiar (relacionando la lista de usuarios)
17 | Aval ambiental para el proyecto
18 | V. PROGRAMACION DE OBRA
VI. PRESUPUESTO – APU´S
19 | Formulario de precios
20 | APU´S
VII. ESPECIFICACIONES TECNICAS
21 | Especificaciones técnicas del proyecto (Generales)
22 | Especificaciones técnicas del proyecto (particulares ítem a ítem)
VIII. ESTUDIOS Y CALCULOS
23 | Disponibilidad de servicio ESSA para el proyecto
24 | Documentos Ing. Diseñador ( CC y Matr Prof.)
25 | Memorias de cálculo ( Presentación firmada por Ing diseñador)
NOMBRE DEL PROYECTO:
| DOCUMENTO |  | SI | NO | I | NR | SOPORTE JURÍDICO ADTIVO
XI. PLANOS – ARCHIVOS MAGNETICOS
26 | Planos del proyecto ( firmados por Ing diseñador)
27 | CD con las siguientes carpetas
I. Guía ejecutiva y sectorial
II. Ficha EBI
III. Metodología MGA IV
IV. Cartas – constancias – certificaciones ( Documentos escaneados)
V. Programación de obra
VI. Presupuesto – APU´S
VII. Especificaciones técnicas
VIII. Estudios y cálculos
IX. Planos ( Autocad y PDF) – archivos magnéticos
SI EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA CON LA DOCUMENTACION BASICA SEÑALADA, NO SERA EVALUADO Y SERA DEVUELTO PARA LOS AJUSTES RESPECTIVOS
SI : Si anexa NO: No se anexa I: Incompleto NR: No requiere
El proyecto no cumple con los requisitos, por lo tanto no es viable y es devuelto
El proyecto cumple con los requisitos , pero técnicamente no es viable y es devuelto
El proyecto cumple con los requisitos, pero económicamente no es viable y es devuelto
El Proyecto es viable técnica y económicamente
OBSERVACIONES GENERALES:
| CORRECCIONES |  | OBSERVACIONES
1. Portada
2.Tabla de contenido
3. Guia ejecutiva
4. Guia sectorial No 11
5. (III. - MGA)
6. Carta de presentacion:
7. Documentos Alcalde Municipal
8. Certificación municipal de inscripción del proyecto en el banco de proyectos. Año 2017
9. Certificación municipal de inscripción del proyecto en el Plan de desarrollo municipal y esquema de ordenamiento territorial. Año 2017
10. Certificación municipal de que el proyecto no presenta rehabilitación, ni rehabilitación, ni reposición de los activos considerados para su construcción, siendo nueva toda la infraestructura del proyecto
11. Certificación municipal de que los usuarios del proyecto y el municipio garantizan las servidumbres requeridas para el montaje de la infraestructura proyectada
12. Certificación municipal de que los precios del proyecto están acorde con los de la región para el año 2017
13. Certificación municipal de la viabilidad técnica y económica del proyecto
14. Certificación municipal de que el proyecto no requiere licencia de construcción
15. Acta de concertación
16. Certificación municipal de usuarios a beneficiar (relacionando la lista de usuarios)
17. Aval ambiental para el proyecto - CAS
18. Programacion de obra
19. Formulario de precios
NOMBRE DEL PROYECTO:
| DOCUMENTO |  | SI | NO | I | NR | SOPORTE JURÍDICO ADTIVO
20. APUS
21. Especificaciones técnicas del proyecto (Generales)
22. Especificaciones técnicas del proyecto (particulares ítem a ítem)
23. Disponibilidad de servicio ESSA para el proyecto
24. Documentos Ing. Diseñador ( CC y Matr Prof.)
25. Memorias de cálculo ( Presentación firmada por Ing diseñador)
26. Planos del proyecto ( firmados por Ing diseñador)
27. CD con las siguientes carpetas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
OBSERVACION GENERAL
NOMBRE REVISOR:
NOMBRE REVISOR:
FECHA REVISION: