| NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO: |  |  |  |
| VEREDA(S): |  |  |  |
| PUNTO A REVISAR |  | ESTADO | OBSERVACIONES |
| 1. GENERALIDADES |  |  |  |
| 1.1. Normatividad vigente y aplicable |  |  |  |
| 1.2. Certificado que el proyecto no incluye cruces o afectaciones a la infraestructura vial carretera, concesionada y férrea. En caso contrario se debe anexar copia de la solicitud radicada ante la autoridad competente del permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal. |  |  |  |
| 1.3. Certificado que avale que el proyecto cuenta con disponibilidad de servicios públicos. |  |  |  |
| 1.4 Presupuesto general |  |  |  |
| 1.5 Especificaciones técnicas |  |  |  |
| 1.6 Copia de la tarjeta profesional de cada uno de los profesionales que participan en los estudios y diseños del proyecto. |  |  |  |
| 1.7 Certificado de antecedentes y vigencia de la matrícula de los profesionales que participan en los estudios y diseños del proyecto. |  |  |  |
| 1.8 Memorial de responsabilidad por parte de cada uno de los profesionales que participan en los estudios y diseños del proyecto. |  |  |  |
| 1.9 firma de responsable |  |  |  |
| 2. COMPONENTE HIDRÁULICO Y SANITARIO |  |  |  |
| 2.1. memoria de diseño hidráulico Y/O sanitario con los cálculos y resultados de las modelaciones en que se definan los componentes del proyecto, parámetros de entrada empleados [como: diámetros, caudales, demandas, velocidades, especificaciones de materiales, etc.]. |  |  | . |
| 2.2. Planos de diseño hidráulico y/o sanitario definitivos del proyecto con los detalles constructivos. |  |  |  |
| 2.3. Para los casos de proyectos que incluyan perforación de pozos profundos: Capítulo o documento donde se encuentre el estudio hidrogeológico y diseño electromecánico. |  |  |  |
| 2.4. Para sistemas de acueducto: Capítulo o documento que contenga la información recopilada, así como los análisis realizados en cuanto a la disponibilidad de agua y el balance hídrico. |  |  |  |
| 2.5. Para sistemas de alcantarillado: Capítulo o documento que contenga la información recopilada, así como los análisis para determinar las características de las fuentes receptoras. |  |  |  |
| 2.6. Para plantas de tratamiento y estaciones de bombeo: Garantizar diseño electromecánico eficiente, manual de arranque y puesta en marcha, manual de operación y mantenimiento o la justificación de que el proyecto no requiere este diseño |  |  |  |
| 2.7 Conclusiones y recomendaciones |  |  |  |
| 3. COMPONENTE PLUVIAL |  |  |  |
| 3.1. Ubicación estación climatología |  |  |  |
| 3.2. Datos pluviométricos arrojados por IDEAM |  |  |  |
| 3.3. CURVAS IDF |  |  |  |
| 3.4. Parámetros de diseño, caudales, velocidades, pendientes, áreas aferentes, periodos de retorno etc.. |  |  |  |
| 3.5. Cálculo de obras de ingeniería (canales, sumideros, cajas, bateas, cañuelas). |  |  |  |
| 3.6. Planos constructivos. |  |  |  |
| 3.7. conclusiones y recomendaciones |  |  |  |

*SI: Si cumple, NO: No cumple, N/A: No aplica.

OBSERVACIÓN GENERAL: Se evidencia falta de información ó consistencia de la información, por lo tanto, se invita a organizarla completamente, para de esta manera elaborar una revisión más acertada y eficaz.

| NOMBRE DEL REVISOR: | FIRMA: |
| --- | --- |
| FECHA: |  |