| NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO: |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |
| CONCEPTO: | FAVORABLE NO FAVORABLE |  |  |
| PUNTO A REVISAR |  | ESTADO | OBSERVACIONES |
| 1. Reconocimiento área del proyecto |  |  |  |
| 1.1. Alcance del proyecto. |  | SI |  |
| 1.2. Localización del proyecto. |  | SI |  |
| 1.3. Contextualización geológica regional y local. |  | SI |  |
| 1.4. Contextualización geología estructural regional. |  | SI |  |
| 1.5. Contextualización geomorfológica |  | SI |  |
| 1.6. Contextualización características sísmicas del sector. |  | SI |  |
| 1.7. Registro fotográfico del sector. |  | SI |  |
| 2. Investigación del subsuelo |  |  |  |
| 2.1. Los sondeos cumplen criterios de número y profundidad mínimos. |  | SI |  |
| 2.2. Presenta justificación para variación de la exploración mínima. |  | N/A |  |
| 2.3. Ubicación de los sondeos en una copia del plano del levantamiento topográfico. |  | SI | . |
| 2.4. Registro fotográfico de sondeos realizados. |  | SI |  |
| 2.5. Perfil estratigráfico de los sondeos realizados. |  | SI |  |

| 2.6. Reporte de niveles freáticos. |  | SI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Abatimiento del nivel freático. |  | SI |  |
| 2.8. Ensayos de laboratorio |  |  |  |
| 2.8.1. .Certificado de Calibración equipos de laboratorio de suelos |  | SI |  |
| 2.8.2. Determinación de la humedad (INV E 122-13). |  | SI |  |
| 2.8.3. Determinación de los tamaños de las partículas del suelo (INV E 123-13). |  | SI |  |
| 2.8.4. Límites de Atterberg (INV E 125-13 e INV E 126-13). |  | SI |  |
| 2.8.5. Penetración Estándar 111-13). | - SPT (INV E | NO |  |
| 2.8.6. Peso seco unitario (INV E 136-13). |  | NO | . |
| 3. Análisis geotécnico |  |  |  |
| 3.1. Clasificación SUCS de los suelos. |  | SI |  |
| 3.2. Corrección de los valores de ensayo de Penetración estándar (SPT). |  | SI |  |
| 3.3. Clasificación del tipo de perfil de suelo. |  | SI |  |
| 3.4. Es óptimo el tipo de perfil de suelo para el proyecto. |  | SI |  |
| 3.5. Presencia de suelos no colapasables. |  | SI |  |
| 3.6. Determinación del potencial de licuación. |  | SI |  |
| 3.7. Determinación del expansión del suelo. | potencial de | SI |  |
| 3.8. Determinación de los parámetros geomecánicos del suelo. |  | SI |  |

| 3.9. Determinación del tipo de cimentación, profundidad y capacidad admisible. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10. Análisis de asentamientos. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 3.11. Caracterización amenaza sísmica. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 3.12. Análisis de estabilidad. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 3.13. Los datos registrados en el estudio son concordantes con los anexos de laboratorio. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 3.14. Conclusiones y recomendaciones. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 3.15. Firma responsable. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 4. Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Profesional facultado para presentar el estudio. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 4.2. Copia de la matricula profesional. |  |  |  |  | SI | . |  |  |  |
| 4.3. Copia actualizada. | de | la | vigencia | profesional | SI |  |  |  |  |
| 4.4. Certificaciones de posgrado en geotecnia |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 4.5. Memorial de responsabilidad. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 4.6. Copia de resultados expedidos por el laboratorio. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |
| 4.7. Verificación de información del diseñador para la realización del proyecto. |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |

*SI: Si cumple, NO: No cumple, N/A: No aplica.

| NOMBRE DEL REVISOR: | FIRMA: |
| --- | --- |
| FECHA: |  |