| (1) VERIFICAR LAS CONDICIONES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS DEPÓSITOS TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN: 0 = NO CUMPLE; 1 = CUMPLE PARCIALMENTE; 2 = CUMPLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) ÁREA/DEPÓSITO: |  |  | (3) FECHA: |  |
| (4) CONDICIONES POR VERIFICAR |  | #### (5) CALIFICACIÓN |  | #### (6) OBSERVACIONES |
| 1 | ESTRUCTURA |  |  |  |
| 1.1 | Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 1.2 | La resistencia de las placas y pisos está dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 1.3 | Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 1.4 | Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 2 | DISTRIBUCIÓN | CALIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES |
| 2.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 2.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| 3 | ESTANTERÍA | CALIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES |
| 3.1 | El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.2 | Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.3 | Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03. |  |  |  |
| 3.4 | La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.5 | Los módulos de la estantería contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.6 | La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso del operario a la documentación. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.7 | La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.8 | Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.9 | Los acabados en los bordes y ensambles de piezas son redondeados para evitar desgarres en la documentación. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| 3.10 | El cerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| (7) EJECUTÓ: |  |  |  |  |
| (8) VERIFICÓ: |  |  |  |  |

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

| Objeto: Llevar registro de las actividades de capacitación y sensibilización contempladas dentro del programa de Sensibilización y Toma de conciencia dentro del Sistema Integrado de Conservación (SIC). |  |
| --- | --- |
| 1. Método de calificación: | Identificar y tener en cuenta las diferentes áreas intervenidas en la actividad tales como: Pisos, puertas, estantería, mobiliario y lámparas dentro el depósito. Diligenciando cada espacio con su calificación según corresponda: * 1 = Cumple: Para la actividad que se realizó en su totalidad para esa área y de lo cual no se tiene ninguna observación o aspecto a mejorar, por lo tanto, cumple con el objetivo de la actividad. * 0 = No Cumple: Para la actividad no realizada en determinada área por diferentes razones, por lo tanto, no cumple con el objetivo de la actividad. * 2 = Cumple parcialmente: Para la actividad realizada en determinada área y que al verificarse no cumple a cabalidad, o la actividad que se realizó, pero no en su totalidad. |
| 2. Área / Depósito: | Especificar el área o depósito donde se realiza la actividad, teniendo en cuenta que ésta puede que no se realice en todos los depósitos por distintas razones, su denominación puede ser: * Nombre: Si su denominación no contiene números, Ejemplo: Sala de Consulta. * Número: Si su denominación no contiene letras, Ejemplo: Depósito 24. |
| 3. Fecha: | Registrar la fecha en la que se realiza la actividad en el siguiente orden: DD: Día, MM: Mes, AAAA: Año. Esta es independiente por depósito. |
| 4. Condiciones a verificar: | Describir en detalle el aspecto a verificar durante el chequeo. |
| 5. Calificación: | Calificación de 1 a 5, según indicaciones. |
| 6. Observaciones: | Si se tiene observaciones se debe diligenciar el área intervenida y el depósito donde se realizó la actividad, seguido del texto que describe de forma resumida y legible. |
| 7. Ejecutó: | Indicar el nombre o la firma de la persona que realizó la evaluación, este es independiente para cada área o depósito, si es la misma persona debe registrar una sola vez su nombre cubriendo la totalidad de las casillas, este debe ir diligenciado en cada una de manera organizada y legible. |
| 8. Verificó: | Indicar el nombre o firma de la persona responsable o encargada de coordinar la actividad. |